## Алнашский ДИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Прокуратура Алнашского района | внеплановый | от 24.06.2024 №Прдр-20940002-84-24/-20940002 | не выполнены мероприятия по оснащению объекта системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территории) о потенциальнойугрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | п. 15в Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 г. №410 | 23.07.2024
|  |  | не выполнены мероприятия по размещению на объектах (территории) наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а так же при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) | п. 16д Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 г. №410 | 2024-07-23
Прокуратура Алнашского района | внеплановая | от 18.10.2024 Решение по делу № 2а-1695/2024 | отсутствует табличка, обозначающая ЗС ГО | п. 6.2.1 правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 2025-12-30
|  |  | не представлены ежегодные акты осмотра ЗС ГО и акты комплексной оценки ЗС ГО | п. 4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.1.6 правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 2025-12-30
|  |  | не представлен приказ о назначении ответственного должностного лица в организации, эксплуатирующей ЗС ГО, в обязанности которого входит организация правильного учета ЗС ГО, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутрененего инженерно-технического оборудованиы | п. 1.3 правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 2025-12-30
|  |  | в защитном сооружении отсутствует паспорт на ЗС ГО | п. 2.2, Приложение № 6 правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 2025-12-30
|  |  | документация ЗС ГО не ведется (не представлена) | п. 3.6, Приложение № 6 правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 2025-12-30
|  |  | не представлен план планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций | п. 4.1.7, Приложение № 15 и 16 правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 2025-12-30
|  |  | не представлен план приведения в готовность ЗС ГО | п. 6.1.4, Приложение № 12 правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 | 2025-12-30
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге | внеплановая | от 15.11.2025 № 3250 | Организовать проведение в помещениях, в местах общего пользования (коридоры) влажной уборки с использованием моюще-дезинфицирующих средств, разрешенных для применения, по режиму, рекомендованному при вирусных инфекциях, с последующим проветриванием помещения дважды в день |  | 2024-11-22 | Исполнено. Письмо от 22.11.2024 № 08-08/109
|  |  | Организовать проведение заключительной дезинфекции и проведение текущей дезинфекции с применением кварцевания |  | 2024-11-22 | Исполнено. Письмо от 22.11.2024 № 08-08/109
|  |  | Организовать утренние фильтры, запрет на проведение массовых мероприятий |  | 2024-11-22 | Исполнено. Письмо от 22.11.2024 № 08-08/109
Прокуратура Алнашского района | внеплановая | от 19.11.2024 № 452ж-2024 | в здании интерната по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум, ул. Центральная, д.6 отсутствуют ограждения отопрительных приборов | ст. 24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 9.13 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2024-12-18 | Протокол заседания комиссии по рассмотрению Представления от 11.12.2024
|  |  | в здании интерната по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум, ул. Центральная, д.6 в комнате проживающей Шапкиной М.Н. отсутствует прибор для обеззараживания воздуха | ст. 24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 9.19 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2024-12-18 | Протокол заседания комиссии по рассмотрению Представления от 11.12.2024
|  |  | в здании интерната по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум, ул. Центральная, д.6 в туалетных комнатах интерната отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног | ст. 24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 9.23 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2024-12-18 | Протокол заседания комиссии по рассмотрению Представления от 11.12.2024
|  |  | в здании интерната по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум, ул. Центральная, д.6 в туалетах отсутствуют бумажные либо электрополотенца | п. 9.26 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2024-12-18 | Протокол заседания комиссии по рассмотрению Представления от 11.12.2024
|  |  | в здании интерната по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум, ул. Центральная, д.6 в интернате не оборудована комната для личной гигиены женщин | п. 9.27 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2024-12-18 | Протокол заседания комиссии по рассмотрению Представления от 11.12.2024
|  |  | в здании интерната по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум, ул. Центральная, д.6 в холле на 2 этаже на момент проверки отсутствует емкость с питьевой водой для обеспецения питьевого режима проживающих | п. 9.36 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2024-12-18 | Протокол заседания комиссии по рассмотрению Представления от 11.12.2024
|  |  | Нарушение сроков выдачи одежды, обуви и мягкого инвентаря, срок износа которых истек | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 05.11.2014 №428 | 2024-12-18 | Протокол заседания комиссии по рассмотрению Представления от 11.12.2024
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге | плановая | от 28.11.2024 № 3490 | медицинский осмотр, гигиеническая аттестация, вакцинация сотрудников филиала не соответствуют обязательным требованиям, касающимся наличия и прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников, вакцинации | ст. 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.п. 58, 61, 62, 64, 74, 75, 78, 2965, 4155 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" | 2025-02-01 | Исполнено, Письмо от 14.01.2025 № 08-08/4
|  |  | в здании филиала по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум из 29 жилых комнат оборудовано устройствами для обеззараживания воздуха 28 | ст. 10, 11, 24, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. 9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2025-02-01 | Исполнено, Письмо от 14.01.2025 № 08-08/4
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге | плановая | от 28.11.2024 № 3491 | средняя искусственная освещенность в жилых комнатах (№29, 35, 53, 33, 26) по адресам Алнашский р-н, с. Алнаши и Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум не соответствут гигиеническим нормативам | ст. 10, 11, 24 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" раздел V таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 9.20 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2025-09-01
|  |  | в здании филиала по адресу Алнашский р-н, с. Алнаши в помещении дезинфекционной камеры необходим косметический ремонт | ст. 10, 11, 24, 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2025-09-01
|  |  | в здании филиала по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум в помещении прачечной необходим косметический ремонт | ст. 10, 11, 24, 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2025-09-01
|  |  | в здании филиала по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум отопительные приборы в жилых комнатах не имеют защитного ограждения | ст. 10, 11, 24, 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2025-09-01
|  |  | в здании филиала по адресу Алнашский р-н, с. Асановский совхоз-техникум отсутствует комната гигиены женщин | ст. 10, 11, 24, 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. 9.13 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг" | 2025-09-01

## Воткинский ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | внеплановый | 30.01.2024 № 109 | Обеспечить проведение косметического ремонта в комнате 234 (подоконника, поверхность стен); в туалете в отделении общего профиля II (потолок). | п.2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 | 2024-03-29 | исполнено исх.письмо 29.03.2024 № 01-34/63
|  |  | Обеспечить наличие умывальника в женском туалете в отделении общего профиля II | п. 9.9 СП 2.1.3678-20 | 2024-03-29 | исполнено исх.письмо 29.03.2024 № 01-34/63
|  |  | Обеспечить туалетные комнаты одноразовыми полотенцами | п. 9.23 СП 2.1.3678-20 | 2024-03-29 | исполнено исх.письмо 29.03.2024 № 01-34/63
|  |  | Обеспечить приготовление растворов дезинфицирующих средств в соотвествие с инструкцией, с предоставлением результатов лабораторных исследований рабочих растворов дезинфицирующих средств. провести инструктаж с отвественными работниками. | п.82 СанПиН 3.3686-21 | 2024-03-29 | исполнено исх.письмо 29.03.2024 № 01-34/63
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | плановый | 28.11.2024 № 3497 | Обеспечить прохождение предварительного медицинского осмотра у сотрудника (Шадрина Л.А.), периодического медицинского осмотра у 4 сотрудников (Дектерева Н.А., Кузнецова Н.Н., Масягин О.Ю., Двинянинов А.Н.) с занеснием данных в личные медицинские книжки | ст. 34 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.58 СанПиН 3.3686-21, приказ МЗ РФ № 988н/1420н от 31.12.2020 | 2024-12-28 | исполнено исх.письмо 05.12.2024 № 01-34/197
|  | 28.11.2024 № 3497 | Обеспечить периодичность прохождения гигиенической подготовки и аттестации сотрудника филиала ВПНИ (Двинянинов А.Н.) с отместкой в личной книжке | п. 78 СанПиН 3.3686-21, приказ МЗ РФ № 229 от 29.06.2000 | 2024-12-28 | исполнено исх.письмо 05.12.2024 № 01-34/197
|  | 28.11.2024 № 3497 | Обеспечить ревакцинацию против дифтерии, столбняка каждые 10 лет у 4 сотрудников (Лугинина И.М., Александров В.И., Перевозчикова О.В., Ряскова Е.В.); вакцинацию, ревакцинацию против кори у 1 сотрудника (Ряскова Е.В.); вакцинацию против гепатита В у 4 сотрудников (Дудорова О.Г., Логинова Н.А., Перевозчикова О.В., Ряскова Е.В.) с занесением данных в личные медицинские книжки | ст. 35 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ | 2024-12-28 | исполнено исх.письмо 05.12.2024 № 01-34/197
|  | 28.11.2024 № 3497 | Обеспечить относительную влажность в жилых комнатах № 118, № 126 на 170мест 4 отделение, отделение реабилитации и в жилых комнатах № 140, № 128 на 300 мест 1 отделение, отделение милосердия в соотвествии с установленным гигиеническим нормам - 60-30% согласно табл. 5.27 СанПиН 1.2.3685-21. организовать и осуществить производственный контроль за параметрами микроклимата, в том числе измерения параметров микроклимата в указанных жилых комнатах, с предоставлением протоколов измерений и экспертных заключений | п.2.4 раздел II, п. 9.17 раздел IX СП 2.1.3678-20, табл. 5.27 СанПиН 3.3686-21 | 2025-03-01 | исполнено исх.письмо 28.02.2025 № 01-34/36
|  | 28.11.2024 № 3497 | Обеспечить проведение очистки и дезинфекции фильтров и камер теплообменника сплит-системы, установленной в помещении для хранения медикаментов, в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца | п.4.5.22 СП 2.1.3678-20 | 2025-03-01 | исполнено исх.письмо 28.02.2025 № 01-34/36
|  | 28.11.2024 № 3497 | обеспечить содержание потолков, стен без нарушения целостности, признаков поражения грибком, обеспечить отделку, позволяющую осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств помещений филиала ВНИ : в комнате для хранения инвентаря для генеральных уборок бани; в физиокабинете; в спальном корпусе на 300 мест с 1-го по 3-й этажи по лестничному маршу от основного входа, а также лестничного марша пожарного выхода №5 | п.2.7 , п.4.3.3, 9.21 СП 2.1.3678-20 | 2025-09-01 | невыполнено

## Глазовский ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике | плановая | 11.07.2024 №2406/009-18/21-П/ПВП | 1. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем(системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара) в здании главного корпуса, в отделении общего профиля для лиц с глубокими нарушениями психики, отделении реабилитации здания нового корпуса. 2. В здании главного корпуса, здании склада, здании гаражей, помещениях проходной допускается эксплуатация систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара сверх срока службы (более 10 лет). Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств (вышеуказанных систем обеспечения пожарной безопасности) до их замены в установленном порядке. 3. На кровле здания нового корпуса частично отсутствует ограждение кровли. 4. Первичные средства пожаротушения (огнетушители), расположенные в отделениях главного корпуса, отделении реабилитации, отделении общего профиля для лиц с глубокими нарушениями психики здания нового корпуса размещены в подставках из горючих материалов, а так же на полу. | 1. ППР в РФ п. 54; ГОСТ Р 59638-2021 п. 4.5, п. 4.6; ГОСТ Р59639-2021 п. 4.6, п. 4.11) 2. ППР в РФ п. 54 3. ППР в РФ п. 17 подпункт а) 4. ППР в РФ п. 409 | 2025-07-10 | 1. Не исполнено 2. Не исполнено 3. Не исполнено 4. Исполнено
Глазовская межрайонная прокуратура | внеплановая | - | - | - | - | -
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | плановая | 28.11.2024 № 3487 28.11.2024 № 3496 | 3487 1. В коридоре на лестничной площдке 3 этажа, стена входа в чердачное помещение имеет дефекты (нецелостность, облупившаяся краска), нарушена отделка потолка. 2. В буфетных-раздаточных отделений над источниками выделения тепла и влаги (моечные ванны) отсутствует местная вытяжная система вентиляции. Дезинфекция и техническое обслуживание кондиционеров в 2023 году проводилось 3 раза в год (в феврале/марте, июле, декабре), в 2024 году мероприятия проведены в марте, июле, октябре. 3. Уровень искуственной освещенности не соответствует гигиеническим требованиям в отделении общего профиля (3 этаж) на медицинском пост. 3496 1. Программа производственного контроля осуществляется не в полном объеме: не представлен протокол испытаний на медицинские изделия по истечению 6 месяцев после предыдущего | 3487 1. п. 9.21, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 2. абзац 1 п. 2.6 СП 2.1.3679-20; п. 4.5.22 СП 2.1.3678-20 3. СанПиН 1.2.3685-21 раздел V табл.5.25 п.40 3496 п. 2.1 СП 2.1.3678-20; п. 3533 СанПиН 3.3686-21, п. 11 № 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" | 3487 06.11.2025 3496 06.11.2025 | 3487 1. Исполнено 2. Не исполнено 3. Исполнено 3496 Исполнено (информация об исполнении направлена в ТО Роспотребнадзора по УР в г. Глазове исх. от 16.01.2025 № 01-23/27)

## Ижевский ДИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Допущена прокладка воздушных линий электропередач над горючими кровлями корпусов п.34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Пункт 34 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'. Нарушенное обязательное требование: Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями из горючих материалов. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей) сверх срока службы (более 10 лет, срок указан в имеющихся паспортах), установленного изготовителем, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) до их замены (фактически на средства СПС и СОУЭ срок службы в соответствии с паспортами составляет 10 лет, документов об испытаниях не представлено) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021; ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'Нарушенное обязательное требование:При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. |  | 5й этаж Литер А южная часть здания Информация о месте хранения ключей от люка, ведущего из лестничной клетки на чердак здания отсутствует п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' На дверях (люках) технических этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 5й этаж Двери, ведущие на лестничные клетки находятся в открытом состоянии. Устройства для самозакрывания заблокированы п.п. 14, 27Г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 5й этаж Самозакрывающиеся двери коридоров находятся в зафиксированном открытом состоянии. п.27Г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 5й этаж Литер Б В коридоре допущено устройство порогов, перед дверями ведущими в палаты п.27А) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1,2,3,4,5й этажи Литер Б Двери, ведущие в лифтовый холл, в северной части, зафиксированы в открытом состоянии п.27Г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1,2,3,4,5й этажи Места, предназначенные для курения, специальным знаком «Место для курения» не обозначены п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 11 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения". | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1, 2, 4й Литера А В коридоре допущено размещение мебели (тумбочки, столы, оборудование) п.27Б) ППР в РФ | Пункт 27 Правил, Подпункт б Постановления Правительства РФ 1470 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 4й этаж На лестничной клетке, в переходе между корпусами, дверь лестничной клетки предусмотренная по проекту, расположенная в южной части Литера Б, снята п.16Д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1,2,3,4 этажи Литер Б В лифтовом холле в северной части, ведущем на лестничную клетку, допущено размещение горючих материалов, мебели и инвентаря п.п. 16В), 27Б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 16 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' На объектах защиты запрещается хранить горючие материалы в лифтовых холлах. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | В палатных помещениях, а также бытовых помещениях персонала, допущено оставление не обесточенных электропотребителей, в т.ч. бытовых электроприборов (зарядные устройства, элчайники, СВЧ-печи) п.32 ППР в РФ | Пункт 16 Правил, Подпункт в. ППРФ №1479 от 16.09.2020 На объекте защиты запрещается хранить горючие материалы в лифтовых холлах. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Смонтированная в здании фотолюминисцентная эвакуационная система, проекта не имеет (не предоставлен) п.9.1.3.1 ГОСТ 34428-2018, ст.6, ч.2ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). | До 01.04.2025 | Данный вопрос находится на рассмотрении в Отделе надзорной деятельности и профилактичес-кой работы г. Ижевска Управ-ления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 3й этаж пристрой Допущено хранение горючих материалов в чердачном помещении, над актовым залом (спец инвентарь, картонные коробки) п.16 А,Б ППР в РФ | Пункт 16, Подпункт 6 ППРФ №1479 от 16.09.2024 Запрещено использовать чердаки, технические , подвальные и цокольные этажи для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и др. предметов. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 2й этаж пристрой западная лестничная клетка Информация о месте хранения ключей от люка, ведущего из лестничной клетки на чердак здания отсутствует п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' На дверях (люках) технических этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 2й этаж пристрой западная лестничная клетка Дверь, ведущая на лестничную клетку находится в открытом состоянии. Устройство для самозакрывания заблокировано п.п. 14, 27Г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1й этаж пищеблок На путях эвакуации (коридор ведущий к западному эвакуационному выходу) допущено хранение горючих материалов и размещение мебели п.27Б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие). | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | 1й этаж пищеблок В тамбуре западного эвакуационного выхода допущено размещение горючих материалов (ведра) п.27В) Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 27 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Деревянные стропила и обрешетка чердачного покрытия Пристроя огнезащитными составами не обработаны (документы не предоставлены) п. 5.4.5 СП2.13130.2020, ст.ст. 1,4,5,6, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' О проведении в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководителем организации повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомерного устройства не организовано (акты проверок не предоставлены) п.52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств. | До 01.04.2025 | Работы включены в План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. Будет организована общая закупка по филиалам. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Проведение ежемесячных проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов не организовано (акты не предоставлены) п.52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | До 01.04.2025 | Работы включены в План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. Будет организована общая закупка по филиалам. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Шлейф № 44 (5й этаж) на приборе приемно-контрольном пожарном находится в неработоспособном состоянии п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | В комнате 218 дымовой пожарный извещатель отсутствует п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Планы эвакуации привязку к месту размещения планов эвакуации не имеют (на планах эвакуации не обозначены места нахождения плана эвакуации «Вы находитесь здесь», круг синего цвета размерами от 8 до 10 мм отсутствует) п.9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Ориентация планов эвакуации размещенных в Литере Б не соответствует действительной (планы эвакуации расположены на восточной стене коридоров, северная часть здания изображена с юга) п.9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | На объекте защиты в противопожарных перегородках, отделяющих складские помещения (все этажи) от коридоров и других помещений отверстия для перетекания воздуха не защищены противопожарными нормально открытыми клапанами ч.4 ст.4, ст.ст. 6, 85, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 6.10, 6.12 СП 7.13130.2013 | Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности. | До 01.04.2025 | Выполнено. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Расход диктующего ручного пожарного ствола составляет менее 2,5 л/с (фактически 1,7 л/с). п. 7.3.10 ГОСТ Р 59643, п. 7.14, табл. 7.3 СП 10.13130.2020, ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности. | До 01.04.2025 | Разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт пожарного водопровода. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Автоматическое переключение электропитания СПС с основного источника на резервный и обратно в коридоре (1 этаж, Литер Б) осуществилось без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала п. 5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Извещатели пожарные не сформировали сигнал тревоги и не передали его на прибор приемно-контрольный пожарный в следующих помещениях: помещения 5-го этажа (2 блок), комната № 416 (2 блок), комната № 325 (Литер Б), кухня (гармандже, кабинет шеф-повара, коридор) (не соответствует п. 5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; пп. 3.26, 6.1.1 СП 484.1311500.2020; пп. 3.92, 3.114, 14.1, 14.2 СП 5.13130.2009; ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Активация выходов прибора приемно-контрольного пожарного, предназначенных для формирования сигналов управления общеобменной вентиляцией объекта, лифтом (грузовой лифт, Литер Б в северной части) при срабатывании пожарных извещателей не осуществилась п. 5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Алгоритм работы СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами объекта не соответствует предоставленному алгоритму работы, указанному в проектной (рабочей) документации пп. 5.5.5, 4.8 ГОСТ Р 59638-2021; пп. 6.4.1, 7.1.13 СП 484.1311500.2020, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (световые табло «Выход») не осуществляется. Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (речевые оповещатели) осуществляется без включения соответствующей звуковой сигнализации о возникшей неисправности. При обрыве линии связи соответствующая информация с включением звуковой сигнализации о возникшей неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Разграничение уровней доступа прибора, установленного в коридоре (1 этаж, Литеры А и Б), от несанкционированного доступа посторонних лиц не осуществлено пп. 5.6.4, 6.1.3 ГОСТ Р 59639-2021; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Автоматическое переключение электропитания СОУЭ с основного источника на резервный и обратно в коридоре (1 этаж, Литер А) осуществилось без передачи соответствующей информации с включением световой индикации и звуковой сигнализации в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Активация речевых оповещателей не осуществилась в фойе (5 этаж, Литер Б), комнаты №№ 426, 427, коридор (у комнат №№ 426, 427), комната № 409, комната №№ 401-414 п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 3.3 СП 3.13130.2009; ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Активация световых оповещателей не осуществилась в коридоре (5 этаж, Литеры А и Б; 4 этаж Литер Б; 3 этаж Литер А и Б; 2 этаж Литер А и Б; 1 этаж Литер Б), столовой) п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 3.3 СП 3.13130.2009; ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР | Плановая. | от 20.09.2024 г. №2408/010-18/128-П/ПВП | Алгоритм работы СОУЭ не соответствует алгоритму работы, указанному в предоставленной проектной (рабочей) документации пп. 5.6.4, 7.2е ГОСТ Р 59639-2021; пп. 7.2.2, 7.1.13 СП 484.1311500.2020, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. | До 01.04.2025 | Договор с ООО «Феху» №32413824256 от 26.08.2024 г. на выполнение работы по замене систем (монтаж, демонтаж) охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при возникновении пожара (далее - СПС и СОУЭ) на объекте Заказчика по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос. Машиностроителей, д 76. Направлено письмо в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике от 07.03.2025 №01-41/098.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | У части поступающих в медицинских справках отсутствуют сведения о профилактических прививках и представлена справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 14 календарных дней до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания | п. 9.43 СП 2.1.3678-20 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | При поступлении в организацию поступающие не имеют сведений о профилактических прививках, не имеются лабораторные исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, жифтерию, отсутствуют справки об отсутствии контактов с инфекционными больными | п. 9.43 СП 2.1.3678-20 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | В представленных медицинских документах у сотрудников отсутствуют данные о профилактической иммунизации | п.п. 62, 64 СанПиН 3.3686-21 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | Контроль эффективности дератизационных обработок проведен в срок более 1 - 2 календарных дней (через 5 - 14 дней) | п. 11 СанПиН 3.3686-21 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | Согласно журналу инфекционных заболеваний в 2024 г. зарегистрированы 12 случаев пневмоний, на заседаниях комиссии по профилактике ИСМП эпидемологический анализ заболеваемости пневмоний не проведен, как ИСМП не рассмотрены, экстренные извещения не переданы | п.п. 3394, 24, 3413, 3429, 3430 СанПиН 3.3686-21 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3483 | Не разработаны СОПы по манипуляциям, имеющим эпидемиологическое значение, в т.ч. по проведению внутривенных введений лекарственных средств | п.п. 3429, 3430 СанПиН 3.3686-21 | До 25.12.2024 | Выполнено. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР от 24.12.2024 №01-41/647
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресу г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 76 покрытие стен, потолков, пола имеют дефекты и повреждения (отслоившаяся краска, трещины, щели), что не обеспечивает проведение влажной очистки и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств: - в раздевалке для сотрудников – покрытие стен, потолка, пола; - на 1 этаже в холле медицинского блока – нарушено покрытие стен, потолка, пола. | п.п. 2.7, 9.21 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресу г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 76 в физиоотделении используется мебель (в т.ч. – кушетки), выполненная из материалов, неустойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. | п.п. 9.24, 4.7 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресу г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, 77, где проживает менее 100 человек изолятор имеет всего 1 палату на 1 койку. | п.9.15 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресам г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, 77 и г. Ижевск гор. Машиностроителей, 76 техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции ежегодно не проводится, не представлены документы, подтверждающие ежегодное проведение технического обслуживания, очистки и дезинфекции систем вентиляции. | п.п. 4.5.2, 4.5.27 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | Плановая. | от 28.11.2024г. №3484 | По адресу г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 76 измеренный уровень освещенности не соответствует гигиеническим нормативам в следующих помещениях: жилая комната №201 – уровень искусственной освещенности составляет 132+/-4лк, при нормативе 150лк. | п.п. 2.5, 9.20 СанПиН 3.3678-20 | До 28.11.2025

## Нагорный ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | внеплановый | Предписание № 58 от 22.01.2024 | 1. Провести заключительную дезинфекцию в помещениях отделения милосердия; 2. Проводить ежедневную текущую дезинфекцию поверхностей в палатах отделения милосердия; 3. Проводить ежедневно мероприятия по выявлению больных внебольничной пневмонией среди ПСУ и сотрудников; 4. Проводить санитарно-просветительную работу среди ПСУ и сотрудников | п.2 ст.50 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, СанПиН 3.3686-21 | 23.01.2024; 08.02.2024 | выполнено, письмо направлено в Роспортебнадзор по УР от 22.01.2024 № 01-23/29/1
|  | предписание №247 от 14.02.2024 | 1. постельные принадлежности больных с внебольничной пневмонией не подвергались обработке в дезкамере | п.п. 9.40, 9.47 СП 2.1.3678-20, п.3071 СанПиН 3.3686-21 | до 26.04.2024 | выполнено, письмо направлено в Роспортебнадзор по УР от 26.03.2024 № 01-23/143
|  |  | 2. отделение милосердия оборудованы облучателями рециркуляторами в недостаточном количестве на 1 этаже | п.п. 3574, 2683, 4005 СанПиН 3.3686-21, п. 9.19 СП 2.1.3678-20 | до 27.03.2024
|  |  | 3. в отделении милосердия больные с внебольничной пневмонией не своевременно перемещены в изолятор временного пребывания до их госпитализации ГКБ №2 | п.9.46. СП 2.1.3678-20, п.п.3071, 3083 СанПиН 3.3686-21 | до 27.03.2024
|  |  | 4. не в полном объеме проводятся мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции | п.п. 3082, 3092, 3093, 3094 СанПиН 3.3686-21 | до 27.03.2024
Прокуратура Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики | плановый | Представление от 28.06.2024 № 50-2024/Прдп400-24-20940022 | 1. Экземпляр паспорта безопасности не хранится на объекте (УР, Якшур-Бодьинский р-н, с. Солнечный, ул. Спортивная, д.6); 2. Охрана объекта не обеспечена путем привлечения сотрудников охранных организаций | 1. пункт 34 Требования; 2. подпункт "А" пункта 17 Требования | 1 мес. | 1. выполнено пиьмо направлено в РДИ № 01-22/336 от 03.07.2024; 2. объект охраняется сторожами
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по УР | плановый | предписаний нет
Прокуратура Октябрьского района г. Ижевска | плановый | Представление от 18.11.2024 № 51-2024/Прдп376-24-20940026 | Согласно Представления 20 пунктов | требования Правил технической эксплуатации тепловых установок, Правила оценки готовности к топительному периоду | 2024-12-20 | выполнено, отчет о проделанной работе от 04.12.2024 направлен в РДИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | плановый | Предписание от 28.11.2024 № 3483 | 1. у проживающих нет спраки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу( Ефремов Б.Г., Кузнецова З.Н.); 2. у проживающего (Никитина Б.А.) в справке не указано в течение скольких дней отсутствовал контакт с инфекционными больными; 3. отсутствуют данные о прохождении профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления туберкулеза (Тетерина Д.В.); 4. нарушены сроки прохождения вакцинации против дефтерии и столбняка (Москвиной О.И, Вахрушевой Н.А, Конюховой Л.В.) | 1.2. п.9.43. СП 2.1.3678-20; 3. п.810. Сан ПиН 3.3686-21; 4. п.п.62, 64. СанПиН 3.3686-21 | 2024-12-25 | выполнено, письмо от 23.12.2024 № 01-23/582

## Пижильский ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в поселке Ува | внеплановый | №2085 от 09.08.2024г | 1.Организовать и провести медицинский осмотр контакных лиц в очаге проживающих 1 отделения с целью выявления больных лиц с подозрением на заболевагие внебольничной пневмонией. 2.Организовать проведение заключительной дезинфекции в учреждении с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению внебольничной пневмонии силами специализированной организации. 3.Организовать проведение текущей дезинфекции в учреждении с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению внебольничной пневмонии силамисотрудников учреждения. 4.Провести ревизию вентиляционной системы в помещениях 1 общего отделения. | П.3091 СанПин 3.3686-21 п.3082 СанПин 3.3686-21 п. 3082 СанПин 3.3686-21 п.3082 СанПин 3.3686-21 | до 11.08.2024г до 11.08.2024г до 17.08.2024г до 17.08.2024г | 13.08.2024г 11.08.2024г ежедневно до 17.08.2024г
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в поселке Ува | внеплановый | №2312 от 09.09.2024г | 1.Устранить в помещении санитарной комнаты, где проводится приготовление растворов дезинфицирующих средств, обработка уборочного инвентаря 1 общего отделения провести ремонт вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 2.Оборудовать москитными сетками окна в палатах 1 общего отделения. 3.Провести ремонт поверхности стен в палате №10 отделения милосердия. 4.Приготовление дезинфицирующих средств строго в соответствии с инструкцией по применению. 5.Проведение заключительной дезинфекции в учреждении осуществлять в соответствии с требованиями санитарных правил | п.2.6., п.4.5.23 СП 2.1.3678-20 п.9.42. СП 2.1.3678-20 п.п.2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 п.2683 СанПин 3.3686-21 п.3082, п.3573 СанПин 3.3686-21 | до 01.12.2024г до 01.12.2024г до 01.12.2024г с 10.09.2024г с 10.09.2024г | ноябрь 2024г ноябрь 2024г октябрь 2024г постоянно постоянно
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в поселке Ува | плановый | № 3493 от 28.11.2024г №3494 от 28.11.2024г | 1. Получить санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопаного для здоровья населения использования водного объекта на артезианскую скважину №3218. 2.Организовать ежегодную проверку эффективности работы, дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции. 3. Организовать замену фильтров очистки воздуха на выходе из установок, подаваемых воздух в помещения класса чистоты Б (1 раз 6 месяцев). 4.Организовать очистку и дезинфекцию фильтров и камер теплообменников сплит-систем (1 раз в 3 месяца) 5.Привести в соответствие параметры искусственной освещенности в соответствие гигиеническим нормативам в жилых комнатах №14 и №17. 6.Пройти вакцинацию , ревакцинацию против дифтерии, столбняка, гепатита В, кори, 14 работникам филиала. 1. В палатах, коридорах, лестничных площадках, кабинете социального работника, помещении для хранения уборочного инвентаря 1и 2 отделения, комнате личной гигиены перед столовой на 1 этаже, во всех помещениях банно- прачечного комплекса нарушена целостность стен. потолков, оконных блоков (отшла краска стен, потолков, оконных блоков. частично отсуствует плитка на стенах). | ч.3 ст.18 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г п.п.4.5.2., 4.5.27 СП 2.1.3678-20 п.4.5.19 СП 2.1.3678-20 п.4.5.22 СП 2.1.3678-20 п.2.5., п.9.20 СП2.1.3678-20 ст.35 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 62., 64., 761., 2769., 2965., 4155 СП 3.3686-21 п.9.21. СП 2.1.3678-20 | до 01.09.2025г до 01.09.2025г до 01.05.2025г до 01.02.2025г до 15.12.2024г до 01.09.2025г до 01.09.2025г | 1. в процессе 2. Исполнено 3.В процессе 4.исполнено 29.01.2025г 5.исполнено 10.12.2024г 6.в процессе 7. в процессе
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Россиии по УР. | плановый | №2409/007-18/46-П/АВП от 17.10.2024г | 1.Здание основного корпуса, отделение милосердия предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы системамиоповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. 2.На объекте защиты основного корпуса допускается использование помещений подвального этажа для хранения продукции, вещей и других предметов. 3.Руководителем организации не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 4.В отношение здания основного корпуса и отделения милосердия руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями. 5.Огнетушители, установленные на объекте защиты основного корпуса и отделения милосердия, не имеют порядковые номера, нанесенные на корпус огнетушителей. 6.руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации ситем противопожарной защиты. 7.Декларация пожарной безопасности не составлена в отношении здания основного корпуса и отделения милосердия. 8.В здании основного корпуса и отделения милосердия на путях эвакуации отсуствует эвакуационное освещение. 9.Двери, расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания в помещениях общего коридора на первом, втором, третьем этажах здания основного корпуса. 10.Двери установленные в перегородках, разделяющие коридоры на первом, втором и третьем этажах здания основного корпуса, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. 11.При эвакуации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты основного корпуса и отделения милосердия не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности. 12. При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений. Применены декоративно- отделочнык материалы для потолка на путях эвакуации на объекте защиты корпуса отделения милосердия не отвечающим требованиям пожарной безопасности. | ч.12.гл 19.ст 84 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008г п.16 правил, подпункт б постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020г п2 правил, прочее абзац 4, ПП РФ 1479 от 16.09.2020г п.407 правил. ПП РФ 1479 от 16.09.2020г п. 17правил, абзац 1 ПП РФ 1479 от16.09.20г ч 1, гл 14, ст.64 ФЗ 123-ФЗ, ч.3,ст.4,п.1 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.08г, п.54 правил, прчее абзац 4 ПП РФ 1479 от 16.09.20г

## Сарапульский ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельсности и профилактической работы Малопургинского и Киясовского районов | плановая | 29.03.2024 года 35/13 | Для обеспечения бесперебойного энергосбережения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. | ст. 82 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ | 2025-04-01 | не исполнено
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельсности и профилактической работы г.Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов | плановая | 22.03.2024 13/04 | 1. В помещении столовой и в коридоре цокольного этажа дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 2. Служебных помещениях № 36 и 37 осуществляется склад вещей не отделены соответствующей противопожарной преградой (сертифицированные противопожарные двери) 3. На дверях помещениях № 36 и 37 не вывешено обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны 4. Не соответствует размеры противопожарного люка выхода на чердак в лестничном марше реабилитационного отделения. Размеры противопожарного люка должны быть 0,6x08 м., фактически 0,54x0,7 м 4) В цокольном этаже спального корпуса допускается размещение складских помещений с хранением различных вещей. 5) В цокольном этаже запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри без ключа. 6) В помещениях чердачного пространства спального корпуса допускается складирование вещей. 7) Не соответствует размеры противопожарного люка выхода на чердак в лестничном марше (правое крыло). Размеры противопожарного люка должны) быть 0,6x08 м., фактически 8)Не соответствует высота двух эвакуационных выходов из коридора наружу. Высота эвакуационных выхода должна быть, как правило, не менее 1,9 м., фактически 1,78 м. | 1. Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 88, таблица 23, 24; СНиП II-А.5-62 п. 2.8. 2. Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 4, 6, СНиП II-5-70 п.2.3 табл.2, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 3)главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 12 3)Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 4, 6; СП 4.13130.2013 п. 7.7; СНиП II-А.5-62 п. 4.8. 4) Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 16 «б» 5) Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 26 6)Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п. 16 «б» 7) Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 4, 6; СП 4.13130.2013 п. 7.7; СНиП II-А.5-62 п. 4.8. 8) Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 4, 6; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.18; СНиП II-А.5-62 п. 4.2 | 03.03.2025 | исполнено
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике ( Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Сарапуле | внеплановая | 18.01.2024 №45 | 1.Обеспечить заключительную дезинфекции в помещении ООП МП №4( в комнате 46 и в местах общего пользования), изолятор, с привлечением организации, осуществляющей деятельность по профилю "дезинфектология". 2.Обеспечить проведение камерной дезинфекции личных вещей, постельного белья и постельных принадлежностей больного туберкулезом С.А.Е. на оборудовании, обеспечивающем эффективную дезинфекцию объектов от микобактерий туберкулеза. 3.Обеспечить профилактических осмотровконтактным лицам с больным туберкулезом из числа псу (комната № 46 ООП МП №4), если с даты не прошло более 6 месяцев. 4.Обеспечить проведение профилактических осмотров контактным лицам с больным туберкулезом из числа персонала (ООП МП №;), если с даты последнего осмотра прошло более 6 месяцев. 5.Организовать проведение дезенсекционных мероприятий перед проведением заключительной дезинсекции, если в очеге есть насекомые. 6.Обеспечить проведение санитарной обработки транспортного средства после перевозки пасажира , больного туберкулезом, с применением дезинфицирующих средств, обладающих туберкулезной активностью. 7.Обеспечить выполнение контактными лицами профилактических мероприятий, в том числе путем применения лекарственных препаратов. | 1. Пункт 868 СанПиН 3.3686-21 2.Пункт 868 СанПиН 3.3686-21 3.Пункт 800,801,809,811 СанПиН 3.3686- 21 4.Пункт 800,801,809,811 СанПиН 3.3686-21 5. Пункт 870 СанПиН 3.3686-21 6.Пункт 872 СанПиН 3.3686-21 7.Пункт 873 СанПиН 3.3686-21 | 30.01.2024 30.01.2024 30.01.2024 30.01.2024 30.01.2024 30.01.2024 23.01.2024 | исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике ( Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Сарапуле | плановая | 28.11.2024г № 3488 | 1.Устранить дефекты отделки дефекты покрытий стен, потолков в следующих помещениях филиала Сарапульского психоневрологического интерната РДИ г.Сарапул, ул мысовская ,62 : - - в буфетных медицинского постов № 1 и №3 ООП; --в столовой медицинского поста №1; --в жилых комнатах95,89 ООП МП №1; --в жилых комнатах №37,46,4 ООП мП №4; --в тамбуре помещения для курения МП №4. 2.Устранить дефекты отделки дефекты покрытий стен, потолков в следующих помещениях отделения милосердия филиала Сарапульский психоневрологического интерната РДИ по адресу УР, Киясовский район, д.Аксарино, ул.Юбилейная , 32: -в тамбуре (входная группа) на стенах; -в жилых комнатах №6,3,7, на посту медицинских сестер, в комнате сотрудников отделения милосердия на стенах, на посту медицинских сестер - потолок. 3.Обеспечить жилые комнаты псу тумбочками в соответствии с количеством проживающих в жилых комнатах №114,№113 ООП №1 Сарапул, в комнатах №6,№11 отделение милосердия д.Аксарино. 4.Обеспечить замену мебели тумбочек в жилых комнатах №4, №2Б ООП МП №4 и оборудования (тележки для мытья псу) в отделении милосердия на мебель и оборудование без дефектов, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. 5.Обеспечить исполнение требований к медицинским кабинетам (автоклавная) филиала в части закрытия инжинерных коммуникаций систем водоснабжения и водоотведения в коробах. 6.Обеспечить оборудование перегородок (кабинок) между унитазами и писуарами в мужских туалетах ООП МП №4 и ООП МП №2 филиала РДИ в г.Сарапуле и в туалете отделения милосердия д.Аксарино. 7.Обеспечить душевую ООП МП №4 филиала РДИ каждую кабинку резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. | 1.Пункты 2.7,9.21 СП 2.1.3678-20 2.Пункты 2.7,9.21 СП2.2.3678-20 3.Пункт 9.23 СП 2.1.3678-20 4.Пункт 9.24 СП 2.1.3678-20 5.Пункт 4.4.10. СП 2.1.3678-20 6.Пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 7.Пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 | 1.10.11.2025 2.10.11.2025 3.03.06.2025 4.03.06.2025 5.03.06.2026 6.10.11.2025 7.10.03.2025 | 1. исполнено 2.исполнено 3.не исполнено 4.не исполнено 5.исполнено 6.частично исполнено 7.исполнено

## Синтекский ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Удмуртской Республике | плановая | 28.11.2024 № 3483 | Устранить нарушения целостности потолков, стен и помещений: - -в корпусе №1: спальная комната №9 - покрытие пола; в комнате №10 - стены; в комнате №11 -стены; - -в корпусе №4: спальные комнаты №3, №22 - потолок; - -в корпусе №5: помещение для хранения чистых вещей - стены и потолок; спальные комнаты №21, №22 - стены, комната № 20 -пол, комната №18 - стены и пол, в комнате № 16 - пол; --в корпусе №6: - спальная комната №20, №21, №23, №5 - стены и пол, комната №6 -потолок, спальная комната №9 - стены, спальная комната №14, №15 - стены и полы, спальная комната №16 - стены. | п 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 | 28.11.2025 г. | не исполнено
|  |  | Привести в соответствие обязательным требованиям: 1) Касающимся наличия и прохождения вакцинации и ревакцинации сотрудников; 2) Прохождения профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления туберкулеза. | 1) п.п. 62., 64. СанПиН 3.3686-21 2) п.810. СанПиН 3.3686-21 | 25.12.2024 г. | исполнено
|  |  | Осуществлять контроль эффективности дератизациионных мероприятий в соответствии с инструкцией к препарату. | п.114 СанПиН 3.3686-21 | 25.12.2024 г. | исполнено

## Якшур-Бодьинский ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Прокуратура Игринского района | плановая | от 04.06.2024 г. № 28 | 1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией неисправны (откючены 6 и 8 шлейфы пожарной сигнализации, в продовольственном складе, в помещении бакалеи, неистправна система пожарной сигнализации (отсутствует индикация дымового пожарного извещателя пожарной сигнализации), световой оповещатель "Выход", расположенный над эвакуационным выходом, ведущим из лестничной клетки наружу, на 1 этаже с восточной стороны здания, неисправен. На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты гаража (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре). 2. Самозакрывающиеся двери, в лестничной клеткес восточной стороны здания на лестничной площадке 1 и 2 этажа зафиксированы в открытом положении. 3. Не проведены экслуатационные испытания ограждения кровли, с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. 4.Не проведены работы по очистке воздуховодов от горючих отложений с составлением соответствующего акта. 5. Планы эвакуации, расположенные на 1 этаже здания не соответствует дейстивительности (на схеме отсутствует пристроенный продовольственный склад к помещению столовой). 6. Не обеспечено проведение огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения гаража. 7. Ограждение не обеспецивает воспрепятствование неправомерному проникновению. 8. Система видеонаблюдения не в полном объеме охватывает территорию, что не обеспечивает своевременное выявление потенциальных нарушителей на объекте. 9. В переходе к пищеблоку, в мясном цехе, овощгом складе, в помещении с холодильными камерами, в складе круп, в с кладе консерврв, в складе овощей имеются дефекты внутренней отдеки помещений:следы протеканий на потолке, имеются признаки повреждения грибком, сколы плитки на полу в мясном цехе, что не соответствует требованиям. 10. В жилых комнатах 2 этажа имеются подтеки на потолке и стенах; стены женского туалета,стена у входа в буфет 1 этажа с нарушением целостности покрытия (сколы), что не позволяет осуществить уборку влажным способом. 11. Не во всех помещениях (обеденный зал, приемно-карантинное отделение, туалеты) установлены москитные сетки на окнах в целях предотвращения проникновения насекомых. 12. Отопительные приборы не имеют ограждабщих устройств (в мужских туалетах, во всех жилых комнатах). 13. В жилых комнатах недостаточное количество стульев , к количеству проживающих. | 1. В нарушние п. 54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 2. п. 27 (б) Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 3. В нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 4. В нарушение п. 5 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 5. В нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 6. В нарушение п 13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 7. пп. а п. 15 Требований 8. пп. б п. 15 Требований 9. п.2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 10. п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20 11. п. 9.42 СП 2.1.3678-20 12. 9.13 СП 2.1.3678-20 13. п. 9.23 СП 2.1.3678-20
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | плановая | от 31.10.2024 г. № 317 | 1. У двух сотрудников (машиниста по стирке белья Загребиной О.Н. и специалиста по социальной работе Трониной М.Н.) отсутствуют данные о прохождении профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления туберкулеза. 2. В спальной комнате № 24, 11, 10, 6 стены с нарушением целостности покрытия (отслоение покрытия, трещины, сколы). 3.В отделении общего профиля в помещении для приема пищи (чайная) покрытие стен имеет нарушение целостности, дефекты и повреждения в виде отслоения краски, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом. 4. В комнате № 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 количество тумбочек меньше количества проживающих. 5. В составе медицинского пункта отсутствует приемно-карантинное отделение. 6. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока отсутствует в помещениях: мужской душевой на 2-ом этаже, в санузле для персонала на 2-ом этаже, в душевой на 1-ом этаже. | 1. п. 8.10. СанПин 3.3686-21 2. п.п 2.7, 9.21. СП2.1.3678-20 3. п.п 2.7, 9.21. СП2.1.3678-20 4. п. 9.23.СП 2.1.3678-20 5. п. 9.15. СП 2.1.3678-20 6. п. 4.5.23. СП 2.1.3678-20