## Якшур-Бодьинский ПНИ
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2024 год
Наименование проверяющего органа | Характер проверки (плановый/внеплановый) | Дата и номер предписания | Выявленное нарушение | Пункт нарушенного НПА (пункт СП) | Срок устранения (в соответсвии с предписанием) | Отметка об исполнении (исполнено/не исполнено, указать номер и дату исходящего письма об исполнении/переносе сроков и т.п.) | Примечания
Прокуратура Игринского района | плановая | от 04.06.2024 г. № 28 | 1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией неисправны (откючены 6 и 8 шлейфы пожарной сигнализации, в продовольственном складе, в помещении бакалеи, неистправна система пожарной сигнализации (отсутствует индикация дымового пожарного извещателя пожарной сигнализации), световой оповещатель "Выход", расположенный над эвакуационным выходом, ведущим из лестничной клетки наружу, на 1 этаже с восточной стороны здания, неисправен. На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты гаража (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре). 2. Самозакрывающиеся двери, в лестничной клеткес восточной стороны здания на лестничной площадке 1 и 2 этажа зафиксированы в открытом положении. 3. Не проведены экслуатационные испытания ограждения кровли, с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. 4.Не проведены работы по очистке воздуховодов от горючих отложений с составлением соответствующего акта. 5. Планы эвакуации, расположенные на 1 этаже здания не соответствует дейстивительности (на схеме отсутствует пристроенный продовольственный склад к помещению столовой). 6. Не обеспечено проведение огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения гаража. 7. Ограждение не обеспецивает воспрепятствование неправомерному проникновению. 8. Система видеонаблюдения не в полном объеме охватывает территорию, что не обеспечивает своевременное выявление потенциальных нарушителей на объекте. 9. В переходе к пищеблоку, в мясном цехе, овощгом складе, в помещении с холодильными камерами, в складе круп, в с кладе консерврв, в складе овощей имеются дефекты внутренней отдеки помещений:следы протеканий на потолке, имеются признаки повреждения грибком, сколы плитки на полу в мясном цехе, что не соответствует требованиям. 10. В жилых комнатах 2 этажа имеются подтеки на потолке и стенах; стены женского туалета,стена у входа в буфет 1 этажа с нарушением целостности покрытия (сколы), что не позволяет осуществить уборку влажным способом. 11. Не во всех помещениях (обеденный зал, приемно-карантинное отделение, туалеты) установлены москитные сетки на окнах в целях предотвращения проникновения насекомых. 12. Отопительные приборы не имеют ограждабщих устройств (в мужских туалетах, во всех жилых комнатах). 13. В жилых комнатах недостаточное количество стульев , к количеству проживающих. | 1. В нарушние п. 54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 2. п. 27 (б) Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 3. В нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 4. В нарушение п. 5 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 5. В нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 6. В нарушение п 13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479 7. пп. а п. 15 Требований 8. пп. б п. 15 Требований 9. п.2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 10. п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20 11. п. 9.42 СП 2.1.3678-20 12. 9.13 СП 2.1.3678-20 13. п. 9.23 СП 2.1.3678-20
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | плановая | от 31.10.2024 г. № 317 | 1. У двух сотрудников (машиниста по стирке белья Загребиной О.Н. и специалиста по социальной работе Трониной М.Н.) отсутствуют данные о прохождении профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления туберкулеза. 2. В спальной комнате № 24, 11, 10, 6 стены с нарушением целостности покрытия (отслоение покрытия, трещины, сколы). 3.В отделении общего профиля в помещении для приема пищи (чайная) покрытие стен имеет нарушение целостности, дефекты и повреждения в виде отслоения краски, что не позволяет осуществлять уборку влажным способом. 4. В комнате № 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 количество тумбочек меньше количества проживающих. 5. В составе медицинского пункта отсутствует приемно-карантинное отделение. 6. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока отсутствует в помещениях: мужской душевой на 2-ом этаже, в санузле для персонала на 2-ом этаже, в душевой на 1-ом этаже. | 1. п. 8.10. СанПин 3.3686-21 2. п.п 2.7, 9.21. СП2.1.3678-20 3. п.п 2.7, 9.21. СП2.1.3678-20 4. п. 9.23.СП 2.1.3678-20 5. п. 9.15. СП 2.1.3678-20 6. п. 4.5.23. СП 2.1.3678-20